## Kryci
projekant
GIRSA AT, spol. s r.o.
VŠCHT - rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora včetně přilehlých kanceláří
r o z p o č e t - SP
duben 2014
Jiří Sedláček - PROPOS - Helena Zemanová
604 231 730 775 050 574

## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč | Součet | Celkem
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci.
Stavební - HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce | 0
6 - Úpravy povrchu, osazení | 0
9 - Ostatní konstrukce a práce | 0
94 - Lešení | 0
96 - Bourání | 0
99 - Přesun hmot | 0
Práce a dodávky HSV |  | 0
Stavební - PSV
763 - Dřevostavby, sádrokartony | 0
766 - Konstrukce truhlářské | 0
775 - Podlahy vlysové | 0
776 - Podlahy povlakové | 0
783 - Nátěry | 0
784 - Malby | 0
Práce a dodávky PSV |  | 0
HSV + PSV C E L K E M |  |  | 0
Speciální profese
720 - Zdravotní instalace | 0
730 - Vytápění | 0
740 - Elektroinstalace - silnoproud | 0
750 - Elektroinstalace - slaboproud
- - AV systémy | 0
- - datová síť | 0
759 - Interiér | 0
Speciální profese c e l k e m |  |  | 0
ZRN celkem |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště | 0
Provozní vlivy | 0
Ztížené výrobní a dopravní podmínky | 0
Inženýrská činnost zhotovitele | 0
Ostatní náklady c e l k e m |  |  | 0
C E L K E M |  |  | 0
DPH 15%
DPH 21% |  | 0
DPH celkem |  |  | 0
OBJEKT CELKEM |  |  | 0
Datum: duben 2014 | Zpracovali: | Helena Zemanová Jiří Sedláček
náklady na m3 op | 1063 | 0

## stavební
Práce a dodávky HSV, PSV
Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | t/m.j. | T | suť/m.j. | Suť
Díl: | 3 | Svislé konstrukce
1 | C-310235241-0 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.01262 | 0.02524 | 0 | 0 | 2
2 | C-310236241-0 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.04843 | 0.09686 | 0 | 0 | =2
3 | C-317168112-0 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.021983 | 0.021983 | 0 | 0 | =1
4 | C-317168122-0 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm | kus | 3 |  | 0 | 0.024881 | 0.074643 | 0 | 0 | =3
5 | C-340239211-0 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | m2 | 1.84 |  | 0 | 0.12335 | 0.22696 | 0 | 0 | =0,8*2,3
6 | C-340239212-0 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 10.716 |  | 0 | 0.25365 | 2.7181 | 0 | 0 | =(1,45*2,3)*2+1*2,3+0,9*1,94
7 | C-342241162-0 | Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti p 15 na mc | m2 | 25.699 |  | 0 | 0.23458 | 6.0285 | 0 | 0 | =2,43*3,3+2,3*4+2,3*2+1,94*2
8 | C-342291121-0 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 4.86 |  | 0 | 0.0001376 | 0.00066874 | 0 | 0 | =2,43*2
9 | C-346244384-101 | Zaplentování cihlami m.č. 102a, b po elektroinstalaci | m2 | 1 |  | 0 | 0.15863 | 0.15863 | 0 | 0 | =1
10 | C-346244811-101 | Přizdívky dveří tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti p 20 na mc 10 - m.č. 101 | m2 | 3.91 |  | 0 | 0.1604 | 0.62716 | 0 | 0 | =2,3*1,7
11 | C-346244371-0 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 1.26 |  | 0 | 0.25365 | 0.3196 | 0 | 0 | =0,3*4,2
12 | C-349231811-101 | Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm | m2 | 0.805 |  | 0 | 0.26723 | 0.21512 | 0 | 0 | =0,35*2,3
13 | Celkem za 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
14
15 | 6 | Úpravy povrchů, osazení
16 | C-611325422-0 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 197.3 |  | 0 | 0.017 | 3.3541 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
17 | C-611325122-0 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm | m2 | 2.6 |  | 0 | 0.04153 | 0.10798 | 0 | 0 | =0,2*(6,5+2,8+3,7)
18 | C-611325123-0 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky přes 300 mm | m2 | 1.32 |  | 0 | 0.04153 | 0.05482 | 0 | 0 | =0,4*3,3
19 | C-612321141-0 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 34.04 |  | 0 | 0.01838 | 0.62566 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
20 | C-612325122-0 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 | 7.614 |  | 0 | 0.04153 | 0.31621 | 0 | 0 | =0,3*4,23*6
21 | C-612325123-0 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm | m2 | 1.692 |  | 0 | 0.04153 | 0.070269 | 0 | 0 | =0,4*4,23
22 | C-612325222-0 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | =2
23 | C-612325223-0 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 11 |  | 0 | 0.0415 | 0.4565 | 0 | 0 | =3+4*2
24 | C-612325422-0 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 455 |  | 0 | 0.017 | 7.735 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
25 | C-615142002-0 | Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem - překlady | m2 | 3.12 |  | 0 | 0.00106 | 0.0033072 | 0 | 0 | =(0,2*3)*1,3*4
26 | C-619995001-101 | Začištění omítky otvoru 300/300/300 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | =1,0
27 | C-631311121-0 | Doplnění dosavadních mazanin beton prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm - rýha v podlaze | m3 | 0.0525 |  | 0 | 2.234 | 0.11729 | 0 | 0 | =0,1*0,15*3,5
28 | Celkem za 6 | Úpravy povrchů osazení |  |  |  | 0
29
30 | 9 | Ostatní konstrukce a práce
31 | C-952901111-0 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 251.2 |  | 0 | 3.95e-05 | 0.0099224 | 0 | 0 | =(31,4*8)
32 | C-953000000-101 | Zakrytí podlah deskami - předpoklad - pro odvoz suti | m2 | 30 |  | 0 | 0.004 | 0.12 | 0 | 0 | =30
33 | C-953000000-102 | Zakrytí konstrukcí folií - předpoklad - pro odvoz suti | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =60
34 | C-953000000-103 | Přemístění stáv. litinového svodu do líce zdiva vč. kolen 2 ks | m | 4.3 |  | 0 | 0.003 | 0.0129 | 0 | 0 | =4,3
35 | C-953000000-104 | Skleněný obklad Float - (kuchyňská linka 17/T) m.č. 182b - dod+mont+osaz | m2 | 2.8 |  | 0 | 0.025 | 0.07 | 0 | 0 | =2,80
36 | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
37
38 | 94 | Lešení
39 | C-949101112-0 | Lešení pomocné pro objekty pozem staveb s lešeňovou podl v do 3,5 m zatíž do 150 kg/m2 | m2 | 197.3 |  | 0 | 0.00021 | 0.041433 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
40 | Celkem za 94 | Lešení celkem |  |  |  | 0
41
42 | 96 | Bourání
43 | C-962031133-0 | Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 150 mm | m2 | 37.755 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 9.8541 | =4,23*(6,4+3)-(0,9*2,23)
44 | C-962032231-0 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc | m3 | 5.4898 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.8816 | =0,25*(4,23*3,2)+0,17*((4,23*3,7)-(1,5+0,9*1,96))
45 | C-962081141-0 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.123 | =1,5
46 | C-966079851-0 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =10
47 | C-976085411-101 | Vybourání ocelové nůžkové mříže vč. zárubně cca 1000/2100 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | =1
48 | C-968072455-0 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.7754 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.28693 | =0,9*1,96+0,89*2,26
49 | C-971033531-0 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na mvc nebo mv tl do 150 mm | m2 | 0.805 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.21735 | =0,35*2,3
50 | C-971033621-0 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na mvc nebo mv tl do 100 mm | m2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.324 | =0,8*2,25
51 | C-971033631-0 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na mvc nebo mv tl do 150 mm | m2 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.972 | =0,8*2,25*2
52 | C-974031264-0 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm | m | 4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.176 | =4,4
53 | C-974031154-0 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm - pro překlady | m | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.0378 | =1,4
54 | C-974031164-0 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm - pro překlady | m | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.168 | =1,4*3
55 | C-974042553-0 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.077 | =3,5
56 | C-975022241-0 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 5.2 |  | 0 | 0.047371 | 0.24633 | 0 | 0 | =1,3*4
57 | C-976074121-0 | Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na mv nebo mvc | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.042 | =3*2
58 | C-978011141-0 | Otlučení vnitřních omítek mv nebo mvc stropů o rozsahu do 30 % | m2 | 197.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.973 | výměra viz Příloha
59 | C-978013141-0 | Otlučení vnitřních omítek stěn mv nebo mvc stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 455 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.55 | výměra viz Příloha
60 | C-997013213-0 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 35.5784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =M75+M136
61 | C-997013219-0 | Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m | t | 35.5784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =3*31,14
62 | C-997013501-0 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 35.5784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =31,14
63 | C-997013509-0 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km 19 km | t | 675.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =19*31,14
64 | C-997013803-0 | Poplatek za uložení staveb odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 19.7357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =9,854+9,882
65 | C-997013804-0 | Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) | t | 0.123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =0,123
66 | C-997013812-0 | Poplatek za uložení staveb odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné) | t | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =0,460
67 | C-997013831-0 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 14.2914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =L63-(L69+L68+L67+L71)
68 | C-997013811-0 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.96834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =0,06+0,45+0,307+0,051+0,1
69 | Celkem za 96 | Bourání celkem |  |  |  | 0
70 | [11 empty] | suť
71 | 99 | Přesun hmot | [9 empty] | 28.8228
72 | C-998018003-0 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m | t | 23.8816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =19,24
73 | Celkem za 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
74
75 | 763 | Dřevostavby, sádrokartony
76 | C-763111811-0 | Demontáž sdk příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 14.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.46022 | =4,23*3,4
77 | C-998763101-0 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 0 |  | 0
78 | Celkem za 763 | Dřevostavby, sádrokartony |  |  |  | 0
79
80 | 766 | Konstrukce truhlářské, výplně otvorů
81 |  | bourání
82 | C-766000000-101 | Odstranění dýhované obložky dvoukř dveří 1400/2230 mm (dodatečně vytvořené) do sutě T/1 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | =1
83 | C-766000000-102 | Demontáž dřevěného kubusu šatny - půdorysně cca 2000/3000 mm T/2 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | =1
84 | C-766000000-103 | Demontáž a odstranění deštění stěn v 2420 mm T/3 | m2 | 30.734 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.30734 | =2,42*(6,4+6,3)
85 | C-766000000-104 | Demontáž a odstranění deštění pod parapety a krytů radiátorů T/4 | m2 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.051 | =1*10,2
86 | C-766000000-104 | Demontáž kuchyně m.č. 102c + dřevotřískový obklad 2,0 m2 do sutě | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | =1
87
88 |  | opatrná demontáž stávajících truhlářských prvků a uložení do depozitu
89 | C-766000000-105 | Opatrná demontáž stávajícího nábytku a kuchyňky a uložení do depozitu | kpl | 1 |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | =1
90 | C-766000000-106 | Dveře dvoukřídlové 1410/2240 mm vč. obložkové zárubně I/T | kpl | 1 |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
91 | C-766000000-107 | Dveře jednokřídlové 2x 900/2250 mm, 1x 790/2250 mm vč. obložkové zárubně II/T | kpl | 3 |  | 0 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
92 | C-766000000-108 | - d t t o 900/1940 III/T | kpl | 1 |  | 0 | 0.06 | 0.06
93 |  | stávající dveře/okna - repase, očištění, obnova čalounění, nátěry, kování apod
94 | C-766000000-108 | Dveře dvoukřídlové kazetové s vnitřním čalouněním 1410/2240 mm 1/T | kpl | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
95 | C-766000000-109 | Dveře dvoukřídlové kazetové s vnitřním čalouněním 1410/2230 mm 1b/T | kpl | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
96 | C-766000000-110 | Dveře jednokřídlové kazetové s vnitřním čalouněním 980/2260 mm 2/T | kpl | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
97 | C-766000000-112 | Okno dvojité špaletové 2050/2940 mm 3/T | kpl | 3 |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
98 | C-766000000-113 | Okno dvojité špaletové 2050/2940 mm 3a/T | kpl | 6 |  | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
99
100 |  | nové truhlářské prvky - dod+mont+osaz vč. obložkové zárubně, kování, povrch. úpravy
101 | C-766000000-114 | Screenová roleta s kapotáží (kastlík), elektrické ovládání, vyššší stnadard - vč. zaměření, montáže a dopravy | kpl | 6 |  | 0
102 | C-766000000-117 | Dveře jednokřídlové 800/2250 mm kopie stávajících 4/T | kpl | 2 |  | 0 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
103 | C-766000000-118 | Dveře jednokřídlové 800/2250 mm kopie stávajících 4a/T | kpl | 2 |  | 0 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0 | výměry viz Tabulka prvků
104 | C-998766102-0 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0.79 |  | 0
105 | Celkem za 766 | Konstrukce truhlářské, výplně otovorů celkem |  |  |  | 0
106
107 | 775 | Podlahy vlysové a parketové
108 | C-775511800-0 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými 30%výměry | m2 | 197.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 4.9325 | výměra viz Příloha
109 | C-775000000-101 | Očíštění vlysů od zbytků lepidel a nečistot | m2 | 197.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
110 | C-775000000-102 | Doplnění podlah vlysových 30% výměry | m2 | 197.3 |  | 0 | 0.017187 | 3.391 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
111 | C-775591913-0 | Oprava podlah dřevěných - broušení jemné | m2 | 197.3 |  | 0 | 7.5e-06 | 0.0014798 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
112 | C-775000000-104 | Aplikace tvrdého podlahového vosku OSMO RAPID 2x m.č. 182b | m2 | 12.6 |  | 0 | 9.6e-05 | 0.0012096 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
113 | C-775000000-105 | Dřevěný dubový soklík - dod+mont vč. povrch. úpravy m.č. 182b | m | 12.65 |  | 0 | 5e-05 | 0.0006325 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
114 | C-998775102-0 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m | t | 3.3943 |  | 0
115 | Celkem za 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0
116
117 | 776 | Podlahy povlakové
118 | C-776511820-0 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou - koberce + pvc | m2 | 197.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.3946 | výměra viz Příloha
119 | C-776590100-0 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 186.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =90+10,3+44+23,7+18,8
120 | C-776000000-101 | Protiskluzová podkobercová mřížka - dod+mont | m2 | 186.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =90+10,3+44+23,7+18,9
121 | R-69700000-101 | Koberec EGE 1.100g/m2, 100%PA, WT - spec. design - kompletní dodávka vč. položení (kusové koberce, výměry vč. prořezu) | m2 | 195.548 |  | 0 | 0.00235 | 0.45954 | 0 | 0 | =1,24*(90+44+23,7) - je možno levněji o 50 tis.
122 | R-69700000-101 | Dodávka koberce EGE 910g/m2, 100%PA, WT - standard design - kompletní dodávka vč. položení (kusové koberce, výměry vč. prořezu) | m2 | 41.904 |  | 0 | 0.00235 | 0.098474 | 0 | 0 | =1,44*(10,3+18,8)
123 | C-998776102-0 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0.55801 |  | 0
124 | Celkem za 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
125
126 | 783 | Nátěry
127 | C-783222100-0 | Nátěry syntetické kovových doplňk konstr barva standardní dvojnásob - předpoklad | m2 | 3 |  | 0 | 0.00015698 | 0.00047094 | 0 | 0 | =3,0
128 | C-783226100-0 | Nátěry syntetické kovových doplňk konstr barva standardní základní | m2 | 3 |  | 0 | 7.698e-05 | 0.00023094 | 0 | 0 | =3,0 | suť
129 | Celkem za 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.7557
130
131 | 784 | Malby - restaurátorský záměr
132 | C-784121003-0 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m | m2 | 658.7 |  | 0 | 0.001 | 0.6587 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
134 | C-784161413-0 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 681.44 |  | 0 | 0.003 | 2.0443 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
135 | C-784111013-0 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 681.44 |  | 0 | 2.08e-06 | 0.0014174 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
136 | C-784000000-101 | Lomená bílá - provedení maleb stropů + 0,3 m na stěnách v nadstandardní kvalitě na připravený podklad | m2 | 245.63 |  | 0 | 0.0001 | 0.024563 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
137 | C-784000000-102 | Barevné - provedení výmalby iluzivního dřevěného obkladu stěn interiéru na připravený podklad | m2 | 327.2613 |  | 0 | 0.0001 | 0.032726 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
138 | C-784000000-103 | Obyčejná malba bílá ( dř. obklad, kryty radiátorů, nábytek, zazdívky otvorů z druhé strany zdiva apod) | m2 | 112.04 |  | 0 | 0.0001 | 0.011204 | 0 | 0 | výměra viz Příloha
139 | C-784171113-0 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m - okna | m2 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Celkem za 784 | Malby |  |  |  | 0
141
142 |  | PROFESE
143 | 730 | Vytápění
144 | C-99903111-0 | Hodinová zúčtovací sazba - montér potrubí | hod | 16 |  | 0
145 |  | - demontáž plynového radiátoru 2 ks, plynového potrubí cca 10,0 m´
146 | Celkem za 730 | Vytápění |  |  |  | 0

## Interiér
zařízení interiéru
Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč
Zařízení interiéru (dodávka, montáž, kompletace)
| C-7661-901 | Dřevěný obkladový kryt radiátorů vč. mřížky v 870 mm, š 230 - 340 mm 5a/T | m | 13.86 |  | 0
| C-7661-902 | Dřevěný obkladový kryt radiátorů vč. mřížky v 870 mm, š 230 - 340 mm 5b/T | m | 6.85 |  | 0
| C-7661-903 | Dřevěný obkladový kryt radiátorů vč. mřížky v 870 mm, š 230 - 340 mm 5c/T | m | 3.73 |  | 0
| C-7661-904 | Pevný nadsvětlík 3400/1800 mm s výklopným oknem 6/T | kpl | 1 |  | 0
| C-7661-905 | Obložení stěny s věšákem 3900/2000 mm 7a/T + 7c/T | kpl | 1 |  | 0
| C-7661-908 | Dřevěné obložení stěny 9/T | m2 | 19 |  | 0
| C-7661-919 | Kuchyňská sestava do tvaru U, spodní + vrchní skříňky vč. vybavení 17/T | kpl | 1 |  | 0
| C-7661-920 | Garnýž dřevěná truhlíková 18/T | kpl | 2 |  | 0
| C-7661-922 | Podlahová lišta dub, 30/60 mm, vč. povrchové úpravy | m | 50 |  | 0
|  | Zařízení interiéru celkem |  |  |  | 0

## zti
zdravotní instalace
Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč
Díl: | 720 | Zdravotní instalace
Kanalizace
| C-720-101 | Potrubí z trub PVC pro svislou kanalizaci DN 125 | m | 10 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-102 | připojovací potrubí DN 50 | m | 7 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-103 | Propojení kanalizačního potrubí z trub plastových DN 50 | kpl | 2 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-104 | Propojení kanalizačního potrubí z trub plastových DN 125 | kpl | 2 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-105 | Demontáž potrubí z trub litinových do DN 125 | m | 10 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
|  | celkem |  |  |  | 0
Vodovod
| C-720-106 | Potrubí z trub plastových DN 15 | m | 7 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-107 | Izolace potrubí tl. 10mm DN 15 | m | 7 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-108 | Propojení vodovodního potrubí DN 15 | kpl | 2 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-109 | Potrubí z trub plastových DN 25 | m | 10 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-110 | Izolace potrubí tl. 10mm DN 25 | m | 10 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-111 | Demontáž potrubí z trub ocelových závitových do DN 25 | m | 10 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
|  | celkem |  |  |  | 0
Zařizovací předměty:
| C-720-112 | Napojení jednoduchého dřezu v kuchyňské sestavě + ZU pro napojení myčky | kpl | 2 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-113 | Nerezový dřez s odkapávačem | kpl | 1 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-114 | Ventil rohový - 15 | ks | 2 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-115 | Ventil uzavírací - 15 | ks | 2 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-116 | Ventil výtokový se ZV a šroubením pro hadici- DN15 | kpl | 1 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
| C-720-117 | EO 10 l beztlakový umístění pod místo odběru + baterie dřezová beztlaková | kpl | 2 |  | 0 | výpočet viz projekt zti
|  | celkem |  |  |  | 0
Ostatní
| C-720-118 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| C-720-119 | Demontáž stávajícího plynového potrubí | kpl | 1 |  | 0
| C-720-120 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | celkem |  |  |  | 0
S | Celkem za 720 | Zdravotní instalace |  |  |  | 0

## elektro-silno
Položkový rozpočet
Stavba : |  | VŠCHT - úpravy části 2.NP (rektor)
Objekt : |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
1 | 971 03-3123.R00 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm | kus | 20 |  | 0 | 0.00049
2 | 974 08-2112.R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | m | 120 |  | 0 | 0.00049
3 | 974 08-2113.R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm | m | 50 |  | 0 | 0.00049
4 | 973 03-1616.R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | ks | 90 |  | 0 | 0.00049
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
5 |  | Rozvaděč mtotorových rozvodů RM-6-3-x, specifikace viz. příl.č.4 | kus | 1 |  | 0 | 0.00283
6 | 210 19-0002.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1 |  | 0 | 0.00018
7 |  | Jistič In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | kus | 2 |  | 0 | 0.00045
8 | 210 12-0402.R00 | Jistič vzduchový 1pólový s krytem | kus | 2 |  | 0 | 0.001
9 |  | Vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, bílý, hladký povrch, kruhový, otočný, plast, IP 20, včetně krytu, 250V/10AX | kus | 1 |  | 0 | 0
10 | 210 11-0041.R00 | Spínač zapuštěný jednopólový | kus | 1 |  | 0 | 1e-05
11 |  | Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, bílý, hladký povrch, kruhový, otočný, plast, IP 20, včetně krytu, 250V/10AX | kus | 1 |  | 0 | 0
12 | 210 11-0043.R00 | Spínač zapuštěný seriový | kus | 1 |  | 0 | 0
13 |  | Přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, bílý, hladký povrch, kruhový, otočný, plast, IP 20, včetně krytu, 250V/10AX | kus | 9 |  | 0 | 5e-05
14 | 210 11-0045.R00 | Spínač zapuštěný střídavý | kus | 9 |  | 0 | 0
15 |  | Přepínač křížový, řazení 7, pod omítku, bílý, hladký povrch, kruhový, otočný, plast, IP 20, včetně krytu, 250V/10AX | kus | 1 |  | 0 | 0
16 | 210 11-0046.R00 | Spínač zapuštěný křížový | kus | 1 |  | 0 | 0
17 |  | Ovladač tlačítkový otočný, řazení 1/0, pod omítku, skleněná krycí deska, kruhový, otočný, skleněný, IP 20, 250V/10AX | kus | 4 |  | 0 | 0
18 | 210 11-0041.R00 | Spínač zapuštěný jednopólový | kus | 4 |  | 0 | 0
19 |  | Zásuvka jednonásobná, bílá, pod omítku, včetně krytu a rámečku, IP 20, 250V/16A | kus | 9 |  | 0 | 0
20 |  | Zásuvka jednonásobná, kruhová, bílá, plast, pod omítku, včetně krytu, IP 20 | kus | 55 |  | 0 | 0
21 | 210 11-1002.R00 | Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z | kus | 15 |  | 0 | 0
22 | 210 11-1012.R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 49 |  | 0 | 0
23 |  | Rámeček jednonásobný pro samostatnou montáž, kruhový, bílý, plast | kus | 12 |  | 0 | 0
24 |  | Rámeček dvojnásobný, oválný, bílý, plast | kus | 21 |  | 0 | 0
25 |  | Rámeček trojnásobný, oválný, bílý, plast | kus | 2 |  | 0 | 0
26 |  | Rámeček jednonásobný pro samostatnou montáž, kruhový, skleněný | kus | 7 |  | 0 | 0
27 |  | Rámeček dvojnásobný, oválný, skleněný | kus | 2 |  | 0 | 0
28 |  | čtvercová podlahová krabice včetně 3 zásuvek 230V/16A a příslušenství, osazení do mazaniny, víko nerez s vybráním pro podlahovou krytinu, nastavitelná výška osazení; rezerva pro tři zásuvky slaboproudu 45x45 | kpl | 1 |  | 0 | 0
29 |  | Montáž podlahové krabice včetně přístrojové náplně | ks | 1 |  | 0 | 0
30 | 341-11030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 250 |  | 0 | 0
31 | 341-11030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 | 0
32 | 210 81-01045 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou | m | 330 |  | 0 | 0
33 | 341-11036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 365 |  | 0 | 0.00308
34 | 210 81-0106 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 365 |  | 0 | 0
35 | 341-11090 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 140 |  | 0 | 0.00013
36 | 210 81-0215.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 140 |  | 0 | 0.0075
37 | 341-11076 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 4 x10 mm2 | m | 5 |  | 0 | 0
38 | 210 81-0013.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený | m | 5 |  | 0 | 0
39 | 341-40967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 5 |  | 0 | 4e-05
40 | 210 80-0006.R00 | Vodič CY 10 mm2 uložený pod omítkou | m | 5 |  | 0 | 0
41 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 105 |  | 0 | 0
42 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0 | 0
43 | svít. S1 | Atypické závěsné zářivkové svítidlo podle arch. návrhu, zakázková výroba, zdroj 4x spirálovitá zářivka 20W/E27, stmívatelná, 2700K / 1220lm, IP 20, včetně zdrojů | kus | 7 |  | 0 | 4e-05
44 | svít. S2A | Atypické závěsné zářivkové svítidlo podle arch. návrhu, zakázková výroba, zdroj 3x zářivka 20W / E27, 2700K/1160lm, IP 20, včetně zdrojů a výrobní dokumentace | kus | 12 |  | 0 | 4e-05
45 | svít. S2B | Atypické závěsné zářivkové svítidlo podle arch. návrhu, zakázková výroba, zdroj 4x zářivka 20W / E27, 2700K/1160lm, IP 20, včetně zdrojů | kus | 9 |  | 0 | 4e-05
46 | svít. SN | Autonomní nouzové svítidlo, nástěnné, systém AUTOTEST, včetně piktogramu, pohotovostní zapojení; 8W / 1hod, IP 40 | kus | 1 |  | 0 | 4e-05
47 |  | Montáž svítidla ozn. S1 | kus | 7 |  | 0 | 0
48 |  | Montáž svítidla ozn. S2A | kus | 12 |  | 0 | 0
49 |  | Montáž svítidla ozn. S2B | kus | 9 |  | 0 | 0
50 |  | Montáž svítidla ozn. SN1 | kus | 1 |  | 0 | 0
51 |  | Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 25 mm | m | 30 |  | 0 | 0
52 |  | Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 20 mm | m | 15 |  | 0 | 0
53 | 210 01-0004.R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm | m | 45 |  | 0 | 0
54 |  | Krabice přístrojová pod omítku | kus | 80 |  | 0 | 0
55 | 210 01-0301.R00 | Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení | kus | 80 |  | 0 | 0
56 |  | Krabice rozvodná prům.68 IP 20 do 4 mm2 | kus | 10 |  | 0 | 0
57 | 210 01-0321.RT0 | Krabice odbočná KR 68, se zapojením | kus | 10 |  | 0 | 0
58 | 211 01-0002.R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 80 |  | 0 | 0.00013
59 | 211 01-0003.R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10 | kus | 30 |  | 0 | 0.00013
60 |  | HZS - demontáž stávající instalace | kpl | 1 |  | 0 | 0
61 | 905 | HZS - revize stavebního objektu | kpl | 1 |  | 0 | 0
62 | 910 | HZS - dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0.00011
63 | 910 | HZS - výrobní dokumentace osvětlovacích těles | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0

## AV technika
[6 empty] | 0% |  |  | DPH | 20%
Pozice | Typ | Ref. model | Obr. | Popis položky | Jednotková cena bez DPH | Sleva [%] | Množství | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH
A. | Projekční technika | [7 empty] | 0 | 0
A.1 | Datový projektor | Panasonic PT-FZ570EJ |  | LCD projektor 0,76" LCD chip x 3 (R/G/B), rozlišení WUXGA 1 920X1200, formát obrazu 16:10, odolná AC lampa s dlouhou životností až 6,000 hodin, kontrast min. 10000:1, • DIGITAL LINK (přenáší digitální signál až na 100 m jedním kabelem) a DisplayPort připojení, terminal s multi vstupy: DIGITAL LINK/LAN terminal, 2x HDMI IN, 2x VGA IN, VIDEO IN, SERIAL IN, REMOTE 1 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL OUT, VGA OUT, LAN; další funkce: technologie Dayligh View, prachuodolný design a eco filtr bez nutnosti výměny až do 15,000 hodin, Easy-Access Lamp and Filter, Bezdrátová projekce nejen z PC, ale i z iPadu a dalších zařízení |  | 0% | 1 | ks | 0 | 0
A.2 | Stropní držák projektoru | AVM DRZPROJ 2 |  | Sada pro zavěšení k projektoru pod strop s aretací |  | 0% | 1 | ks | 0 | 0
A.3 | Projekční plátno elektrické | ROLLFIX PRO ELECTRIC |  | Motorově stahovatelná projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°. Formát 16:10, rozměr obrazu 292x164 s černým rámečkem, bezúdržbový, bezhlučný motor |  | 0% | 1 | set | 0 | 0
A.4 | Konzole pro zavěšení plátna | AVM DRZPL |  | Konzole pro předsazení plátna, délka 20 cm, uchycení na zeď |  |  | 1 | ks | 0
A.5 | LED displej 75" | Panasonic TH-75EF1E |  | LED diplej pro instalaci do konferenčních místností. IPS panel, Úhlopříčka: 75" (1892 mm), Rozlišení: Full HD 1920x1080 bodů, Typ panelu: IPS/Edge LED, Jas: 410 cd/m², VIDEO IN, 2x HDMI IN, DVI-D IN, PC IN, SERIAL IN, LAN, IR TRANSMITTER IN/OUT, JBLCONTROL25-1L, Šířka rámečku: 14.8 mm nahoře, vlevo, vpravo a dole, Zabudované 2 x 10 W reproduktory |  |  | 1 | ks | 0
A.6 | Nástěnný úchyt displeje 65" |  |  | Polohovatelný nástěnný úchyt pro displeje 65" |  |  | 1 | ks | 0
C. | Systém ozvučení | [7 empty] | 0 | 0
C.1 | Reproduktory | JBL CONTROL25-1L |  | Dvoupásmová reprosoustava 5¼", magnetické stínění, 100˚x100˚, 200W / 8 Ω, 87 dB, 70Hz - 23kHz, v236 x š186 x d159 mm, dodávka vč. kloubového držáku na zeď! InvisiBall ®, vnitřní / venkovní použití + krytky kontaktů, vč. 100V trafa, černá |  | 0% | 4 | ks | 0 | 0
C.2 | Zesilovač | JBL CSMA 180 |  | Mixážní zesilovač 4x mic/line vstup, výkon 80W /4Ω, 100V, fantomové napájení, EQ pro každý vstup, konvenční chlazení - bez hluku, tónový gen., paging, lze doplnit o nástěnné ovladače |  | 0% | 1 | ks | 0 | 0
C.3 | Bezdrátový audio systém | Revolabs |  | Základnový systém pro 2 mikrofony, včetně 1 rok servis Silver RevoCare. Klopový mikrofon |  | 0% | 1 | ks | 0
D. | Distribuce signálů a ovládání | [7 empty] | 0 | 0
D.1 | A/V prezentační seamless přepínač se scalerem | Kramer VP440 |  | Univerzální přepínač 6x1(+1) se scalerem, Podprora rozlišení max. 4K/UHD@30Hz, Vstupy: 4x HDMI, 2x univerzální RGBHV (VGA, CV,Y/C,YUV/HD), Výstupy: zrcadlené 1x CATx (standard HDBase-T), 1x HDMI, Audio: 1x MIC/Line In, 2x stereo audio In, 1x stereo audio Out, Integrovaný 4K scaler a audio DSP s nezávislým přepínáním zdroje do výstupu, HDCP kompatibilní Ovládání: RS232, IP, webové rozhraní, tlačítka na předním panelu, Další funkce: PoE napájení HDBase-T přijímače, EDID management, automatické přepínání vstupů |  | 0% | 1 | ks | 0
D.2 | Přípojné místo do stolu | Pannconect CORD XL |  | Přípojný panel do stolu. 2x zásuvka 230V + 1x XLR pevný, 1x HDMI, 1x VGA, 1x LAN. Kladkový systém pro navíjení kabelů upevněn na spodní části panelu- délka 60 cm. Barevné provedení: Anthracite |  | 0% | 2 | ks | 0 | 24
D.3 | Připojné místo podlahová krabice | Avm ins |  | Připojné místo do podlahové krabice, HDMI, audio (podlahová krabice není součástí dodávky) |  |  | 2 | ks | 0
D.4 | Systém bezdrátového přenosu obrazu | BARCO Click SHARE CSE-200 |  | Systém bezdrátového přenosu obrazu, základnová stanice s výstupy HDMI, VGA a audio 3,5 jack, oddělení audio signálu, 2x vysílač - USB dongle s WI-FI a SW, podpora PC a MAC, aplikace pro Android a iOS, WI-FI |  |  | 1 | set | 0
D.5 | Řídicí systém | CUE |  | Sada řídicího systému skládající se z bezdrátového dotykového panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, světelný a pohybový senzor, ovládací tlačítko na čelním rámečku, IP komunikace přes WiFi 802.11b/g, zabezpečení WiFi standardy WEP, WPA, WPA2, EAP-TLS, EAP-TTLS a PEAP, možnost napájení přes PoE nebo přiloženým síťovým adaptérem, stolní dobíjecí držák součástí balení, provedení v masivním hliníkovém šasi. Technické parametry kontroléru: Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: CPU Motorola ColdFire, 16MB RAM, 2x RS232, 8x IR, LAN, CUEwire, programování v jazyce XPL, Rozměry: 210 x 43.5 x 92 mm, Výška 1U |  |  | 1 | ks | 0
D.6 | Programování | AVM ins_prog |  | Programování a instalace řídícího systému, Layout dle přání zákazníka |  | 0% | 1 | set | 0 | 0
D.7 | Silový rozvaděč | AVM POWER |  | rozvaděč 230V, rele, stykače, jističe (10DIN) |  | 0% | 1 | ks | 0
D.8 | Relé jednotka | AVM POWER |  | Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Váha: 0,5 kg, Rozměry š x v x h: (106 x 90 x 58) mm (6 modulů po 17.5 mm) |  | 0% | 2 | ks | 0
D.9 | Jednotka pro řízení předřadníků | AVM POWER |  | Jednotka pro řízení předřadníků zářivek, možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Váha: 0,25 kg, Rozměry š x v x h: (71 x 90 x 58) mm (4 moduly po 17.5 mm) |  | 0% | 1 | ks | 0
D.10 | Jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení | AVM POWER |  | Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. Technická specifikace: Počet odrušovaných okruhů: 3, Maximální odrušované napětí: 275V AC, Maximální odrušovaný proud: 10 A, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Váha: 0,1 kg, Rozměry š x v x h: (36 x 90 x 58) mm (2 moduly po 17.5 mm) |  | 0% | 2 | ks | 0
D.11 | Převodník RS-232/485 | AVM POWER |  | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu,napájení z jednotek Power Express. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, Rozměry š x v x h: (36 x 90 x 58) mm (2 moduly po 17.5 mm) |  | 0% | 1 | ks | 0
D.12 | RACK 19" -15U | Triton |  | Technologický stojan pro umístění AV komponent, 19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře, šedý, 3xpolice, 19" rozvodný panel 9x230V-3m, 1U, vypínač |  | 0% | 1 | ks | 0
I. | Montážní materiál, instalace a služby | [7 empty] | 0 | 0
I.1 | Sada AV kabelů | AVM ins_mat |  | Kompletní sada kabelů, konektorů, osazení přípojných panelů, ostatní instalační materiál (VGA, video, UTP- max.15m) |  | 0% | 1 | set | 0 | 0
I.2 | HDMI kabeláž | AVM ins_mat |  | 15m - (HDMI male) - (DVI-D male), ClickTronic HQ OFC DVI/HDMI, Maximální rozlišení :Full HD(1080p), QXGA(2048x1536) . Datový tok 4.95 Gbps |  |  | 2 | ks | 0
I.3 | Instalační práce | AVM ins_prac |  | Kompletní instalace prezentační, projekční a AV techniky, řídícího systému, kabelů, zaškolení obsluhy, doprava |  | 0% | 1 | set | 0 | 0
| KALKULACE CELKEM | [7 empty] | 0 | #REF!
* cena nezahrnuje přípravu kabelových tras, roštů, průchodů ve zdivu….

## datová síť
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: VŠCHT - PD na rekonstrukci prostor místnosti 181,182 a ,b,101,102 a,b
Objekt: A181 - 102 b
Část: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  |  |  | 0
|  | Domácí zvonek |  |  |  | 0
1 |  | Trubka PVC 25mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Instalace PVC trubky 25 mm včetně zasekání | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Zvonkové tlačítko na omítku komplet, bílá tablo dvojmodul | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Instalace a zapojení zvonkového tlačítka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Tlačítko, modul přístroje | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Instalace a zapojení tlačítka do stolu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Domovní zvonek gong 12Vstř. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Instalace a zapojení domovního zvonku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Kabel pro zvonková vedení YR 4x0,8 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Instalace kabelu do PVC trubky | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Elektrický otvírač s momentovým kolíkem a mechanickou blokádou, vč. Krycího plechu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Přechodová oblá kabelová lišta pro vedení kabelu zámku po křídle dveří | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Pancéřová průchodka na dveře, délka 300 mm, plastové bílé koncovky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Instalace elektrického otvírače vč. Zapojení, příslušenství, lišty a přechodové průchodky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Zvonkové trafo 12-12-24V/30VA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Instalace a zapojení transformátoru do nn rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Drobný instalační a kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Strukturovaná kabeláž + telefon |  |  |  | 0
19 |  | Vložka,rámeček bílý 45x22,5 mm do podlahové krabice | ks | 5 |  | 0
20 |  | instalace rámečku do podlahové krabice | ks | 5 |  | 0
21 |  | Zásuvka pod omítku bílá pro 3 moduly platforma Mini-com včetně rámečku a krabice KU 68 do zdi/sádrokartonu | ks | 7 |  | 0
22 |  | Zásuvka telefonní pod omítku bílá včetně rámečku a krabice KU 68 do zdi/sádrokartonu | ks | 4 |  | 0
23 |  | Instalace a kompletace zásuvky na/pod omítku | ks | 7 |  | 0
24 |  | Kabel telefonní SYKFY 2x2x0,5 | m | 26 |  | 0
25 |  | Kabel UTP category cat 6a dle specifikace v TZ | m | 750 |  | 0
26 |  | Instalace metalického kabelu UTP do připraveného lože | m | 750 |  | 0
27 |  | Celokovový modulární panel do 19" rozvaděče 1U pro 24 modulů ,platforma Mini-com | ks | 1 |  | 0
28 |  | Krabice odbočná KO 98 | ks | 10 |  | 0
29 |  | montáž, zasekání odbočné krabice | ks | 10 |  | 0
30 |  | Montáž a vyvázání kabelu v datovém rozvaděči | ks | 24 |  | 0
31 |  | Montážní sada do rozvaděče 4x šroub a 4 x matka | ks | 1 |  | 0
32 |  | Instalace montážních sad v datovém rozvaděči | ks | 1 |  | 0
33 |  | Modul bílý RJ 45 cat 6a platforma Mini-com | ks | 24 |  | 0
34 |  | Zakončení modulu Mini-com v zásuvkách | ks | 24 |  | 0
35 |  | Modul černý RJ 45 cat 6a platforma Mini-com | ks | 24 |  | 0
36 |  | Zakončení modulu Mini-com v panelech | ks | 24 |  | 0
37 |  | Propojovací kabel metalický RJ45/RJ45 cat. 6a LSOH délka 1,5 m | ks | 3 |  | 0
38 |  | Propojovací kabel metalický RJ45/RJ45 cat. 6a LSOH délka 2m | ks | 22 |  | 0
39 |  | instalace propojovacích kabelů | ks | 24 |  | 0
40 |  | Zápustný modul do stolů ,komplet s dat zásuvkou a 230V zásuvkou -komplet | ks | 3 |  | 0
41 |  | instalace zápustných modulů včetně přípojných vodičů | m | 3 |  | 0
42 |  | Trubka PVC 32mm | m | 95 |  | 0
43 |  | Instalace PVC trubky 32 mm ,zasekání do drážky | m | 95 |  | 0
44 |  | Trubka PVC 25 mm | m | 80 |  | 0
45 |  | Instalace PVC trubky 25 mm, zasekání do drážky | m | 80 |  | 0
46 |  | Drobný instalační a kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
47 |  | Instalace kotvícího a instalačního materiálu | kpl | 1 |  | 0
48 |  | Certifikační měření datových linek | ks | 24 |  | 0
49 |  | Vypracování měřícího protokulu | ks | 1 |  | 0
50 |  | Demontáž krátkých stávajících kabelů do rozvaděče | m | 425 |  | 0
51 |  | Rozšíření stávajících průrazu | ks | 3 |  | 0
52 |  | Demontáž stávajících rozvodů ochrana kabelů UTP | ks | 24 |  | 0
|  | Přeložení kabeláže stávajících rozvodů WIFI pod omítku | kpl | 2 |  | 0
53 |  | Spolupráce se správcem telefonní sítě | kpl | 1 |  | 0
54 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
55 |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
|  | Instalace WIFI, včetně kabeláže | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž kovového držáku AP | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž a uzamčení AP dle specifikace Avmedia | kpl | 1 |  | 0
56 |  | Doprava VRN | kpl | 1 |  | 0
Dodavatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, dílo provede podle platných norem a doporučení výrobců v technických listech a případné chybějící položky, vyžadující nacenění, uvedl „pod čarou“ tohoto výkazu výměr. Celková cena je tedy konečná nejvyšší nabídková cena pro provedení kompletní rekonstrukce této laboratoře podle této PD

## Priloha
PŘÍLOHA - VÝPOČTY VÝMĚR
m3 op | m3 | 1062.576
|  |  | lomená |  |  | obyčejná
|  |  | bílá malba | lomená bílá | obyčejná bílá | bílá malba
|  | lomená | stěny 0,30 m pod | malba | malba | stěny
|  | bílá | strop, ostění | nová stěna | stěny za | nové | barevná
malby |  | stropy | oken | v 2430 mm | obkl/nábytek | zdivo | malba
m.č. 181 | m2 | 90 | 15.322 |  | 41.4447 | 3.45 | 86.2502
m.č. 182a,b | m2 | 20.8 | 6.583 | 3.3 | 16.4355 | 14.286 | 49.7325
m.č. 101 | m2 | 44 | 9.806 |  | 23.2797 | 3.45 | 68.5369
m.č. 102a | m2 | 23.7 | 6.883 |  | 7.2295 |  | 59.3574
m.č. 102b | m2 | 18.8 | 6.433 |  | 2.4632 |  | 63.3843
celkem | m2 | 197.3 | 45.027 | 3.3 | 90.8528 | 21.186 | 327.2613
|  | nová |  |  |  | lišty
omítky, stěn, koberec, vlysy, lišty |  | omítka |  | koberec | vlysy | vlysy
m.č. 181 | m2 | 6.9 |  | 90
m.č. 182a | m2 | 8.375 |  | 10.3
m.č. 182b | m2 | 11.867 |  |  | 12.6 | 11.5
m.č. 101 | m2 | 6.9 |  | 44
m.č. 102a | m2 |  |  | 23.7
m.č. 102b | m2 |  |  | 18.8
celkem | m2 | 34.042 |  | 186.8 | 12.6 | 11.5