## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 115 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha | [8 empty] | Datum: |  | 2017-03-20 | [13 empty] | 1
1
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ing. Javůrek | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Javůrek | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 115
| Stavba: | [6 empty] | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT
| Místo: | [6 empty] | Praha | [6 empty] | Datum: |  | 2017-03-20
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ing. Javůrek |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Javůrek
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 590.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {53aaeee3-b620-4397-853d-f0e170b632e2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 115 |  |  |  | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {53aaeee3-b620-4397-853d-f0e170b632e2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | VN |  |  |  | rozvodna VN | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 590.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {198082ac-31d5-4bcd-b108-42b34ff5ea02} | {53aaeee3-b620-4397-853d-f0e170b632e2}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 115 - Praha 6, VŠCHT - Re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {53aaeee3-b620-4397-853d-f0e170b632e2}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
| Stavba: |  | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha | [5 empty] | Datum: |  | 2017-03-20
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Javůrek | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Javůrek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT
Místo: |  |  | Praha |  |  |  | Datum: |  | 2017-03-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Javůrek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Javůrek
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [11 empty] | -1
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT
Místo: |  |  | Praha |  |  |  | Datum: |  | 2017-03-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Javůrek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Javůrek
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | D | -1 | 0

## VN - rozvodna VN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {198082ac-31d5-4bcd-b108-42b34ff5ea02}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT
| Objekt: |  | VN - rozvodna VN
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha | [5 empty] | Datum: |  | 2017-03-20
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Javůrek | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Javůrek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT
Objekt: |  |  | VN - rozvodna VN
Místo: |  |  | Praha |  |  |  | Datum: |  | 2017-03-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Javůrek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Javůrek
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| TS - M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| DEM - Demontáž technologie | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Praha 6, VŠCHT - Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT
Objekt: |  |  | VN - rozvodna VN
Místo: |  |  | Praha |  |  |  | Datum: |  | 2017-03-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Javůrek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Javůrek
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 590.0852 |  | 7.3335 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| TS - M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 267.617 |  | 0.052502 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210190431.P | Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 16.45 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1412977976
2 | M | V001 | Rozvaděč VN dle stasndardů PRE (4 pole) M+TTT |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 822215939
3 | K | 210120301.P | Montáž pojistkových patron vn |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.157 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -67290538
4 | M | 000119319 | patrona pojistk. VN 31,5A |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714034554
5 | M | 000103724 | Skříň USM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -564994650
148 | K | MD | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 5155.45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1676478331
149 | K | PD | Přesun dodávek |  |  | % | 5155.45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 619234111
150 | K | PM | Přidružený materiál |  |  | % | 1230.96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1748976335
152 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů |  |  | % | 7666.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1373102193
6 | K | VO077 | Montáž oceloplechové skříně na povrch (USM) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1491037510
7 | K | V074 | Přesun elektroměru |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1838397999
8 | M | 000V102 | Polička pro náhradní pojistky VN |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1163130277
9 | K | V0100 | Montáž poličky pro náhradní pojistky |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1559097819
10 | K | 210220003.P | Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2 |  |  | m | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1284792700
11 | M | 341421610 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 |  |  | m | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000381 | 0.006477 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80404530
12 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 |  |  | m | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0.001792 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729796533
13 | M | 000103507 | oko kabel. Cu lis. 35x10 KU-L |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601099172
14 | K | 210220001.P | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 |  |  | m | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1323858398
15 | M | 000102316 | pásek zemnicí - pozink 30x4mm |  |  | kg | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2023928955
16 | K | 210070501.P | Montáž podpěrek FeZN |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 37760019
17 | M | 354416400 | podpěra vedení FeZn do zdiva pro zemní pásek 30x4 |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802111560
18 | K | 210220302.P | Montáž svorek typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 488850403
19 | M | 0001037100 | svorka zemnicí SR 02 (pásek-pásek) |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -320786675
20 | M | 0008026 | Samolepka žlutozelené pruhy 33x27 |  |  | arch | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1503279042
21 | K | 8018 | Sada přenosných tabulek |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.708 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1173637557
22 | K | 210192731.P | Položení dielektrického koberce |  |  | m2 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126658152
23 | M | 272511100 | koberec dielektrický A601 do 50 kV šířka 1000 mm síla 4,5 mm |  |  | m2 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0072 | 0.018 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1106822630
24 | K | 210010046.P | Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 36 mm uložených pevně |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.123 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1938485785
25 | M | 345710240 | trubka elektroinstalační ohebná kovová pr. 36 |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000592 | 0.01776 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -996635602
26 | K | 210810052.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x6 mm2 uložených pevně |  |  | m | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.096 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -468370866
27 | K | 210810047.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x4 mm2 uložených pevně |  |  | m | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 634873946
28 | M | 341110720 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 |  |  | m | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000417 | 0.004587 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088602927
29 | M | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 |  |  | m | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000226 | 0.002486 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685770279
30 | K | 210100210.P | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 mm2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.369 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 501774138
31 | K | 210100234.P | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x6 mm2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.313 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1499158456
32 | K | 210830301.P | Montáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV žíla do 185 mm2 uložených pevně |  |  | m | 265 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.19 | 50.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -373244363
155 | M | 000109120 | kabel CXEKCY 1x35/16-22kV |  |  | m | 265 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847466296
34 | M | 000102987 | příchytka kabel. 35-54 |  |  | ks | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 467488676
35 | M | 000108183 | kabel AXEKVCEY 1x120/16 22kV |  |  | m | 58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -364974273
36 | K | 210930112.P | Montáž hliníkových kabelů AXEKCY, AXEKVCEY 22 kV 1x150 mm2 pevně uložených |  |  | m | 58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.094 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1217193171
37 | M | 000119132 | konektor T se šrou. (pro AXE 120) |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 12234949
38 | K | 210101029.P | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV konektorovou |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.11 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1599385535
39 | M | 000105830 | koncovka vnitřní |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 483410801
40 | M | 000103618 | oko kabel. Al lis. plné 120x12 ALU-F |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 530623945
41 | K | 210100772.P | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žíly do 150 mm2 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1597262123
42 | M | 000118371 | koncovka kon.úhl. |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1015324157
43 | M | 000117953 | koncovka stan. |  |  | sada | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -778078671
44 | K | 210100771.P | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žíly do 95 mm2 |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.533 | 81.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1017999584
45 | M | 000111752 | oko kabel. Cu lis. 35x12 KU-V |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1126753033
46 | M | 000108325 | oko kabel. Cu lis. 16x10 KU-L |  |  | ks | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -401528967
154 | K | ZV | Zednické výpomoci |  |  | % | 2510.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1152082563
| DEM - Demontáž technologie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 109.4192 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 120901113.P | Bourání zdiva, maltu cementovou |  |  | m3 | 3.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.388 | 40.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472640389
48 | K | 210020701.P | Demontáž konstrukce dveří kobek z pletiva |  |  | m2 | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.343 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1016965695
49 | K | 210070013.D | Demontáž podpěrek vnitřních do 22 kV |  |  | kus | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 506537140
50 | K | 210112556.P | Demontáž odpínačů třípólových s táhlem bez zapojení vodičů |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 195597723
51 | K | 210070104.P | Montáž průchodek vnitřních do 22 kV hmotnosti přes 20 kg |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.675 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1429658171
52 | K | 210112712.P | Demontáž odpínačů s pojistkami do 22 kV, do 630 A bez zapojení vodičů |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.8 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1823881696
53 | K | 210070303.D | Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 40x10 mm |  |  | m | 65 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1677220791
54 | K | 210070501.D | Demontáž podpěrek FeZN |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -150929276
55 | K | 210100033.P | Dem. ukončení vodičů holých na přístroji včetně zapojení pasů Al průřezu do 80x10 mm |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.485 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1827013432
56 | K | 210100922.D | Demontáž ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KSS soupravou žíly do 3x150 mm2 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1201462347
57 | K | 210930102.D | Demontáž hliníkových kabelů AXEKCY, AXEKVCEY 22 kV 1x150 mm2 volně uložených |  |  | m | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1131839544
58 | K | 210020653.D | Demontáž konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1081460334
151 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů |  |  | % | 1263.705 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1856786416
59 | K | 210000DMT.D | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 493540311
60 | K | 210172502.P | Montáž transformátorů měřících napěťových vn do 22 kV |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.538 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1968049665
61 | K | 210172552.P | Montáž transformátorů měřících proudových vn do 22 kV |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.458 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1984643438
62 | K | V 044 | Demontáž, ukončení pasů |  |  | ks | 58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1890553950
63 | K | V 046 | Demontáž uzemění FeZn |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1771091602
64 | K | V054 | Demontáž pasů v trafokobkách |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 301164508
65 | K | V075 | Demontáž držáků pasů |  |  | ks | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1343075236
66 | K | V061 | Demontáž stávající USM včetně kabeláže |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1084082620
67 | K | 210020752.D | Demontáž plechu v průchodkách na trafa |  |  | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 178658975
153 | K | ZV | Zednické výpomoci |  |  | % | 1263.705 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2059899957
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 213.049 |  | 7.281 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 210020661.P | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných |  |  | kg | 87 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.128 | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -159799805
69 | K | PRE001360.P | Jádrové vrty - doprava stroje na stavbu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994121079
70 | K | PRE001380.P | Jádrové vrty - příprava a kotvení stroje |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258344706
71 | K | PRE001390.P | Jádrové vrty - vrt vodorovný prům. 110 mm délky 1m |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138137315
72 | K | PRE001400.P | Jádrové vrty - vrt vodorovný prům. 160 mm délky 1m |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222753165
73 | K | V0004 | Usazení rámu vč. pomocného materiálu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1649097487
74 | K | V103 | Úprava pasoviny pro připojení lana |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 874618647
75 | M | 590810120 | deska požárně ochranná H 1200 x 2500, tl. 10 mm |  |  | m2 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0095 | 0.02375 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2130789560
76 | K | PRE001030.P | Montáž desky promatec H ti.10mm, materiál vč .s penetrací a protiplísňovým nátěrem |  |  | m2 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740438261
77 | K | 210950101.P | Další štítek označovací na kabel |  |  | kus | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -786393317
78 | K | 210020310.P | Montáž žlabů šířky do 250 mm bez víka |  |  | m | 54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.547 | 29.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2090998536
79 | K | V030 | Žlab drátěný 200x35 |  |  | m | 54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -134658708
80 | K | 997013501.P | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659781166
81 | K | V031 | Spojka žlabu drátěného |  |  | ks | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -681943665
82 | K | V032 | Nosník stropní |  |  | ks | 31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1062486447
83 | K | PRE001340.P | Upevnění kabelu polyesterovou pletenou šňůrou PES 6mm s jádrem, 1,5m |  |  | kus | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923504378
84 | K | 210020103.P | Montáž výložníků typových nástěnných svařovaných se stojnou a 3 výložníky |  |  | kus | 31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.311 | 9.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 675132477
85 | K | V033 | Kotva s maticí 10x90 |  |  | ks | 62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2055304680
86 | K | V034 | Výložník |  |  | ks | 64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1715407974
87 | K | V035 | Držák ZS/ZSO |  |  | ks | 64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -170137607
88 | K | V036 | Kabelový žebřík 200 H60 |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1356749780
89 | K | V037 | Kotva s maticí M8x75 |  |  | ks | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 323389611
90 | K | 220261147 | Připevnění příchytky kabelové |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.249 | 7.47 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1451502021
91 | K | V038 | U svorka pro kabel |  |  | ks | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -496279733
92 | K | V039 | Přesun, úprava osvětlení v místnosti rozvodny |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 642195604
93 | K | PM | Přidružený materiál |  |  | % | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -911902875
94 | K | 611325421.P | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% ve výšce |  |  | m2 | 58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.252 | 14.616 | 0.0057 | 0.3306 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845724692
95 | K | 612325421.P | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% ve výšce |  |  | m2 | 167 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.19 | 31.73 | 0.0057 | 0.9519 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1941286275
96 | K | 632452441.P | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm vč. materiálu |  |  | m2 | 58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.57 | 33.06 | 0.09346 | 5.4207 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700388081
97 | K | 340237212.P | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 tl přes 100 mm |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.421 | 2.105 | 0.04679 | 0.23395 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602878853
98 | K | 777615115.P | Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnonásobné |  |  | m2 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.316 | 11.06 | 0.00097 | 0.03395 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302231261
99 | K | V015 | Přebroušení a očištění podhlad přes aplikací epoxidového nátěru |  |  | m2 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.316 | 11.06 | 0.00097 | 0.03395 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616019379
100 | M | V011 | Epoxidový nátěr na betonové povrchy |  |  | kg | 32.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410073952
101 | K | 784453632.P | Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m |  |  | m2 | 295 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 17.7 | 0.00031 | 0.09145 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814456846
102 | M | 581245160 | nátěr malířský 25 kg plastový kbelík |  |  | kg | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949408309
103 | K | 210070601.P | Nátěr základní a 1x krycí vodičů holých Cu nebo Al pásu do 1x 63/10 mm |  |  | m | 72 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 210219606
104 | K | 783221900.P | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné |  |  | m2 | 44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.189 | 8.316 | 8.689e-05 | 0.0038232 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205810924
105 | M | 246216870 | nátěr syntetický univerzální I oranž návěštní (á 9 kg) |  |  | kg | 6.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.00648 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1752985847
106 | M | 246216710 | nátěr syntetický venkovní šedý (á 9 kg) |  |  | kg | 6.48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.00648 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520909685
107 | K | 210300002.P | Očištění odrezovačem povrchů technologických zařízení členitých |  |  | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.127 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1616616840
108 | K | 210300001.P | Okartáčování povrchů technologických zařízení členitých ocelovým kartáčem |  |  | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -608079769
109 | K | V008 | Přesun a manipulace se stavebním materiálem |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.708 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1519462225
110 | K | V 047 | Přesun materiálu, vodorovný |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 501864936
111 | K | V009 | Koordinace a dozor stavebních prací v rozvodně |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.708 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1986764138
112 | K | 210300023.P | Písmomalířské práce - číslice a písmena výšky do 250 mm |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -86099344
113 | K | 000010901.P | Inženýrská činnost při realizaci stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 237519751
114 | K | V076 | Výpočet statického zatížení stropu pod rozvaděčem VN |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -404813139
115 | K | V025 | Příplatek za práce o víkendu či v noci |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.708 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 316503853
116 | K | 000010031.P | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 205831158
117 | K | 020001000 | Příprava staveniště |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1739750531
118 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 543925214
119 | K | 210300012.P | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů technologických zařízení členitých |  |  | m2 | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 551918734
120 | K | V040 | Výztuž stropu pod rozvaděč VN |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 624988454
121 | M | 246215600 | barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce šedá (á 5,5 kg) |  |  | kg | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1143434379
122 | M | V041 | Požární stěnový uzávěr 300x415 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -813689243
123 | M | V042 | Instalace požárního uzávěru |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -138271239
124 | K | V043 | Plechový kryt vertikální trasy VN v rozvodně v barvě šedé |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1332507259
125 | K | V044 | Monzáž plechového krytu trasy VN |  |  | m | 7.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 41117845
126 | K | V062 | Revize/měření kabelů |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1199283954
127 | K | VO072 | Revize/rozvaděč VN |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -991913501
128 | K | V0102 | Revize/kontrola při přepojování T1 |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 836927258
129 | K | V0106 | Revize/kontrola při přepojování T2 |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1860180011
130 | K | V0107 | Revize/kontrola při přepojování T3 |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 564598491
131 | K | V 051 | Práce v blízkosti napětí VN |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 933267594
147 | K | V 051.2 | Vystavení příkazu "B" |  |  | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 536438425
132 | K | V 048 | Manipulace pro rozdělení rozvodny |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 346937582
133 | K | V 049 | Manipulace pro přepojení rozvodny |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -282779916
134 | K | V0101 | Manipulace pro přepojení TS - NN rozvaděče |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1484523180
135 | K | V 050 | Požární ucpávky včetně materiálu |  |  | m2 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1543994183
136 | K | PRE001270.P | Požární ucpávka + SN (tlak.voda), strop do prům. 160mm |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293254392
137 | K | V 052 | Ztížené podmínky (škola) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1303169860
138 | K | V058 | Úprava pasů v kobkách tras pro ukončení kabelů VN |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1295879493
139 | K | V060 | Jednopólové schéma nástěné v rámu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 208176012
140 | K | V071 | Ocelová konstrukce pod rozvaděč VN |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2001995770
141 | K | V104 | Zabezpečení strany VN zábranou |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204661093
142 | K | V105 | Kostrukce na přidělání OSB desky |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114650869
143 | K | V106 | OSB deska |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40870549
144 | M | 952505440 | nájem za den věže pojízdné, šířka od 0,6 do 0,9 m, délka do 3,2 m, výška 4,5 až 5,5 m |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985971271
145 | M | 951201200 | opotřebení materiálu lešeňového (m3) |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51376853